附表一 建築基地綠化總二氧化碳固定量計算總表

| 一、建築物基本資料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物名稱 | ○○住商大樓 |  | 基地地號 |  | ○○段○○地號 |
| 起造人 | ○○○ |  | 設計人 |  | ○○○ |
| 基本資料 | 基地面積（A0） |  | 3500 |  |  |
|  | 法定建蔽率（r） |  | 60％ |  |  |
|  | 法定空地面積 A0×（1-r） |  | 3500×（1-60％）=1400 |  |  |
|  | 最小綠化面積（ A0 - Ap ）×（ 1- r） |  | （3500-280）×（1-60％）=1288 |  |  |
| 二、綠化量計算 植栽種類; 覆土深度; 固定量 Gi; 栽種面積 Ai; 計算植 Gi×Ai. 屋頂、陽臺、露臺; 其他. 生態複層; 大小喬木、灌木、花草密植混種區（喬木間距三點 五公尺以下）; 1.0m 以上; 1.0m 以上; 1200; 0m2; 0 m2. 喬木; 闊葉大喬木; 900; 8 株 ×16 m2; 20520 m2. 小喬木（闊葉小喬木、針 葉喬木、疏葉型喬木）; 0.7m 以上; 600; 9 株 ×16 m2; 86400 m2. 棕櫚類; 400; 15 株×16m2; 96000 m2. 灌木（每㎡至少栽植二株以上）; 0.4m 以上; 0.5m 以上; 300; 300 m2; 56640 m2. 多年生蔓藤; 100; 0 m2; 0 m2. 草花花圃、自然野草地、水生植 物、草坪; 0.1m 以上; 0.3m 以上; 20; 870.3 m2; 17406 m2. ΣGi×Ai＝ 461646 |
| 三、生態綠化優待係數α 本土植物、誘鳥誘蝶植物（查本部建築研究所出版之「應用於綠建築設計 之臺灣原生植物圖鑑」或行政院農業委員會特有生物研究保育中心臺灣野生植物資料庫）等生態綠化比例＝ ％ 必須提出生態綠化計畫說明書及計算表 |  |  |  |  | α＝1.0 |
| 四、綠化設計值TCO2 計算 TCO2 ＝（ΣGi × Ai ）× α |  |  |  |  | TCO2＝461646 |
| 五、綠化基準值TCO2C 計算 TCO2 C ＝ 0. 5× A’ × β 其中： - A’ ＝ ( A0 － Ap)×（ 1 － r）， A0 ： 基地面積； r：法定建蔽率，分期分區時 r 為實際建蔽率，且不得高於法定建蔽率，無單位，但當 r＞0.85 時，令 r＝0.85； Ap： 執行綠化有困難之面積， 查公式 3、 4 。 - β ： 單位綠地 CO2 固定量基準（ kg/ ㎡）。 查建築技術規則建 築設計施工編第三百零二條。 |  |  |  |  | TCO2c＝257600 |
| 六、綠化量指標及格標準檢討 判斷式：設計值TCO2＞標準值 TCO2C ？ 是■ 否□ |  |  |  |  | 合格; ν. 不合格. |
| 簽證人 |  | 姓 名：○○○ （簽章） |  | 開業證書字號：○○○ |  |
|  |  | 事務所名稱：○○○建築師事務所 |  |  |  |
|  |  | 事務所地址：○○市○○○路○○○號 |  |  |  |